## 상한제
모듈 효율에 따른 수익성 분석 | [10 empty] | 상환원리금 계산표
발전소 내역 |  |  |  |  | REC / SMP 전력거래소 |  |  |  | 사업비 구분 |  | 70kW 미만 | 6.8 | 115.0803
용량(Kw) | 250 | 사용모듈 | 양면모듈 | 가중치 1.5 | SMP | 159.6 | - | - | 총 사업비(단위/만원정) | 28750 | 70KW 이상 | 5.2
발전시간 | 4 | 저감율(연) | -0.6% | 발전일 365일 | REC | 61.926 | - | - | 월 상환원리금(5.8%변동) | 3308559.5824
시장안정화 현물예상수익 | [5 empty] | 지 출 (연) |  |  | 순이익 | 비고 | 인버터 계산표
구 분 | 효율 | 매전단가 | 월 발전량 | 월 발전수익금 | 연 발전수익금 | 안전관리자선임 | 인버터 교체 | 상환원리금 | 연 순수익금 |  | 설치용량 | 인버터용량 | 인버터금액
1년차 | 100 | 252.489 | 30000 | 7574670 | 90896040 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 48817325.0115 |  | 20kW | 25kW | 3100000
2년차 | 99.4 | 252.489 | 29820 | 7529221.98 | 90350663.76 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 48271948.7715 |  | 30kW | 34kW | 3700000
3년차 | 98.8 | 252.489 | 29640 | 7483773.96 | 89805287.52 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 47726572.5315 |  | 40kW | 50kW | 4500000
4년차 | 98.2 | 252.489 | 29460 | 7438325.94 | 89259911.28 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 47181196.2915 |  | 50kW | 60kW | 4900000
5년차 | 97.6 | 252.489 | 29280 | 7392877.92 | 88714535.04 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 46635820.0515 |  | 60kW | 110kW | 7400000
6년차 | 97 | 252.489 | 29100 | 7347429.9 | 88169158.8 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 46090443.8115 |  | 70kW | 110kW | 7400000
7년차 | 96.4 | 252.489 | 28920 | 7301981.88 | 87623782.56 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 45545067.5715 |  | 100kW | 110kW | 7400000
8년차 | 95.8 | 252.489 | 28740 | 7256533.86 | 87078406.32 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 44999691.3315
9년차 | 95.2 | 252.489 | 28560 | 7211085.84 | 86533030.08 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 44454315.0915
10년차 | 94.6 | 252.489 | 28380 | 7165637.82 | 85987653.84 | 2376000 | 0 | 39702714.9885 | 43908938.8515 | 대출상환종료
11년차 | 94 | 252.489 | 28200 | 7120189.8 | 85442277.6 | 2376000 | 22200000 | 0 | 60866277.6 | 인버터 교체예상
12년차 | 93.4 | 252.489 | 28020 | 7074741.78 | 84896901.36 | 2376000 | 0 | 0 | 82520901.36
13년차 | 92.8 | 252.489 | 27840 | 7029293.76 | 84351525.12 | 2376000 | 0 | 0 | 81975525.12
14년차 | 92.2 | 252.489 | 27660 | 6983845.74 | 83806148.88 | 2376000 | 0 | 0 | 81430148.88
15년차 | 91.6 | 252.489 | 27480 | 6938397.72 | 83260772.64 | 2376000 | 0 | 0 | 80884772.64
16년차 | 91 | 252.489 | 27300 | 6892949.7 | 82715396.4 | 2376000 | 0 | 0 | 80339396.4
17년차 | 90.4 | 252.489 | 27120 | 6847501.68 | 82170020.16 | 2376000 | 0 | 0 | 79794020.16
18년차 | 89.8 | 252.489 | 26940 | 6802053.66 | 81624643.92 | 2376000 | 0 | 0 | 79248643.92
19년차 | 89.2 | 252.489 | 26760 | 6756605.64 | 81079267.68 | 2376000 | 0 | 0 | 78703267.68
20년차 | 88.6 | 252.489 | 26580 | 6711157.62 | 80533891.44 | 2376000 | 0 | 0 | 78157891.44
합계 |  |  |  |  | 1714299314.4 | 47520000 | 22200000 | 397027149.885 | 1247552164.515

## 수익성 분석표 (현물거래-지출)
모듈 효율에 따른 수익성 분석(한화 무등급 국내생산) | [10 empty] | 상환원리금 계산표
발전소 내역 |  |  |  |  | REC / SMP 전력거래소 |  |  |  | 사업비 구분 |  | 은행금리 | 5 | 0.010607
용량(Kw) | 56 | 사용모듈 | 양면모듈 | 가중치 1.5 | SMP | 128.92 | - | - | 총 사업비(단위/만원정) | 66400000 | 금융지원사업 | 2.25 | 93.1373
발전시간 | 3.7 | 저감율(연) | -0.6% | 발전일 365일 | REC | 76.7 | - | - | 월 상환원리금(6%변동) | 737176
현물거래 | [5 empty] | 지 출 (연) |  |  | 순이익 | 비고 | 인버터 계산표
구 분 | 효율 | 매전단가 | 월 발전량 | 월 발전수익금 | 연 발전수익금 | 안전관리자선임 | 인버터 교체 | 상환원리금 | 연 순수익금 |  | 설치용량 | 인버터용량 | 인버터금액
1년차 | 100 | 243.97 | 6216 | 1516517.52 | 18198210.24 | 924000 | 0 | 8846112 | 8428098.24 |  | 20kW | 25kW | 3100000
2년차 | 99.4 | 243.97 | 6178.704 | 1507418.4149 | 18089020.9786 | 924000 | 0 | 8846112 | 8318908.9786 |  | 30kW | 34kW | 3700000
3년차 | 98.8 | 243.97 | 6141.408 | 1498319.3098 | 17979831.7171 | 924000 |  | 8846112 | 8209719.7171 |  | 40kW | 50kW | 4500000
4년차 | 98.2 | 243.97 | 6104.112 | 1489220.2046 | 17870642.4557 | 924000 | 0 | 8846112 | 8100530.4557 |  | 50kW | 60kW | 4900000
5년차 | 97.6 | 243.97 | 6066.816 | 1480121.0995 | 17761453.1942 | 924000 | 0 | 8846112 | 7991341.1942 |  | 60kW | 110kW | 7000000
6년차 | 97 | 243.97 | 6029.52 | 1471021.9944 | 17652263.9328 | 924000 | 0 | 8846112 | 7882151.9328 |  | 70kW | 110kW | 7000000
7년차 | 96.4 | 243.97 | 5992.224 | 1461922.8893 | 17543074.6714 | 924000 | 0 | 8846112 | 7772962.6714 |  | 100kW | 110kW | 7000000
8년차 | 95.8 | 243.97 | 5954.928 | 1452823.7842 | 17433885.4099 | 924000 | 0 | 8846112 | 7663773.4099
9년차 | 95.2 | 243.97 | 5917.632 | 1443724.679 | 17324696.1485 | 924000 | 0 | 8846112 | 7554584.1485
10년차 | 94.6 | 243.97 | 5880.336 | 1434625.5739 | 17215506.887 | 924000 |  | 8846112 | 7445394.887 | 대출상환종료
11년차 | 94 | 243.97 | 5843.04 | 1425526.4688 | 17106317.6256 | 924000 | 4900000 | 0 | 11282317.6256 | 인버터 교체예상
12년차 | 93.4 | 243.97 | 5805.744 | 1416427.3637 | 16997128.3642 | 924000 | 0 | 0 | 16073128.3642
13년차 | 92.8 | 243.97 | 5768.448 | 1407328.2586 | 16887939.1027 | 924000 | 0 | 0 | 15963939.1027
14년차 | 92.2 | 243.97 | 5731.152 | 1398229.1534 | 16778749.8413 | 924000 | 0 | 0 | 15854749.8413
15년차 | 91.6 | 243.97 | 5693.856 | 1389130.0483 | 16669560.5798 | 924000 | 0 | 0 | 15745560.5798
16년차 | 91 | 243.97 | 5656.56 | 1380030.9432 | 16560371.3184 | 924000 | 0 | 0 | 15636371.3184
17년차 | 90.4 | 243.97 | 5619.264 | 1370931.8381 | 16451182.057 | 924000 | 0 | 0 | 15527182.057
18년차 | 89.8 | 243.97 | 5581.968 | 1361832.733 | 16341992.7955 | 924000 | 0 | 0 | 15417992.7955
19년차 | 89.2 | 243.97 | 5544.672 | 1352733.6278 | 16232803.5341 | 924000 | 0 | 0 | 15308803.5341
20년차 | 88.6 | 243.97 | 5507.376 | 1343634.5227 | 16123614.2726 | 924000 | 0 | 0 | 15199614.2726
합계 |  |  |  |  | 343218245.1264 | 18480000 | 4900000 | 88461120 | 231377125.1264

## 수익성 분석표(비용첨가)
모듈 효율에 따른 수익성 분석(한화 큐셀 국내생산) | [11 empty] | 상환원리금 계산표
발전소 내역 |  |  |  |  | REC / SMP 전력거래소 |  |  |  |  | 사업비 구분 |  | 은행금리 | 5 | 0.010607
용량(Kw) | 1183 | 사용모듈 | 양면모듈 | 가중치 1.5 | SMP | 128.92 |  | - | - | 총 사업비(만원) | 1266000000 | 금융지원사업 | 2.25 | 93.1373
발전시간 | 3.5 | 저감율(연) | -0.6% | 발전일 365일 | REC | 76.73 |  | - | - | 월 상환원리금(5%) | 14055195
현물거래 | [5 empty] | 지 출 (연) |  |  |  | 순이익 | 비고 | 인버터 계산표
구 분 | 효율 | 매전단가 | 월 발전량 | 월 발전수익금 | 연 발전수익금 | 안전관리자 | 보험료 | 인버터 교체 | 상환원리금 | 연 순수익금 |  | 설치용량 | 인버터용량 | 인버터금액
1년차 | 100 | 244.015 | 124215 | 30310323.225 | 363723878.7 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 179557538.7 |  | 20kW | 25kW | 3100000
2년차 | 99.4 | 244.015 | 123469.71 | 30128461.2856 | 361541535.4278 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 177375195.4278 |  | 30kW | 34kW | 3700000
3년차 | 98.8 | 244.015 | 122724.42 | 29946599.3463 | 359359192.1556 | 9504000 | 6000000 |  | 168662340 | 175192852.1556 |  | 40kW | 50kW | 4500000
4년차 | 98.2 | 244.015 | 121979.13 | 29764737.407 | 357176848.8834 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 173010508.8834 |  | 50kW | 60kW | 4900000
5년차 | 97.6 | 244.015 | 121233.84 | 29582875.4676 | 354994505.6112 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 170828165.6112 |  | 60kW | 110kW | 7000000
6년차 | 97 | 244.015 | 120488.55 | 29401013.5283 | 352812162.339 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 168645822.339 |  | 70kW | 110kW | 7000000
7년차 | 96.4 | 244.015 | 119743.26 | 29219151.5889 | 350629819.0668 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 166463479.0668 |  | 100kW | 110kW | 7000000
8년차 | 95.8 | 244.015 | 118997.97 | 29037289.6496 | 348447475.7946 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 164281135.7946
9년차 | 95.2 | 244.015 | 118252.68 | 28855427.7102 | 346265132.5224 | 9504000 | 6000000 | 0 | 168662340 | 162098792.5224
10년차 | 94.6 | 244.015 | 117507.39 | 28673565.7709 | 344082789.2502 | 9504000 | 6000000 | 84000000 | 168662340 | 75916449.2502 | 인버터 교체
합 계 |  |  |  |  | 3539033339.751 | 합 계 |  |  |  | 1613369939.751
11년차 | 94 | 244.015 | 116762.1 | 28491703.8315 | 341900445.978 | 9504000 | 6000000 |  | 0 | 326396445.978
12년차 | 93.4 | 244.015 | 116016.81 | 28309841.8922 | 339718102.7058 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 324214102.7058
13년차 | 92.8 | 244.015 | 115271.52 | 28127979.9528 | 337535759.4336 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 322031759.4336
14년차 | 92.2 | 244.015 | 114526.23 | 27946118.0135 | 335353416.1614 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 319849416.1614
15년차 | 91.6 | 244.015 | 113780.94 | 27764256.0741 | 333171072.8892 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 317667072.8892
16년차 | 91 | 244.015 | 113035.65 | 27582394.1348 | 330988729.617 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 315484729.617
17년차 | 90.4 | 244.015 | 112290.36 | 27400532.1954 | 328806386.3448 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 313302386.3448
18년차 | 89.8 | 244.015 | 111545.07 | 27218670.2561 | 326624043.0726 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 311120043.0726
19년차 | 89.2 | 244.015 | 110799.78 | 27036808.3167 | 324441699.8004 | 9504000 | 6000000 | 0 | 0 | 308937699.8004
20년차 | 88.6 | 244.015 | 110054.49 | 26854946.3774 | 322259356.5282 | 9504000 | 6000000 | 84000000 | 0 | 222755356.5282 | 인버터 교체
합 계 |  |  |  |  | 6859832352.282 | 190080000 | 120000000 | 0 | 1686623400 | 4695128952.282

## 수익성 분석표 (장기계약-지출)
모듈 효율에 따른 수익성 분석(한화 2등급 국내생산) | [10 empty] | 상환원리금 계산표
발전소 내역 |  |  |  |  | REC / SMP 전력거래소 |  |  |  | 사업비 구분 |  | 은행금리 | 5 | 0.010607
용량(Kw) | 466 | 사용모듈 | 양면모듈 | 가중치 1.5 | SMP | - | - | 67.5 | 총 사업비(단위/만원정) | 194400000 | 금융지원사업 | 2.25 | 93.1373
발전시간 | 3.7 | 저감율(연) | -0.6% | 발전일 365일 | REC | - | - | 85.9 | 월 상환원리금(2.25%변동) | 1810590
장기계약 | [5 empty] | 지 출 (연) |  |  | 순이익 | 비고 | 인버터 계산표
구 분 | 효율 | 매전단가 | 월 발전량 | 월 발전수익금 | 연 발전수익금 | 안전관리자선임 | 인버터 교체 | 상환원리금 | 연 순수익금 |  | 설치용량 | 인버터용량 | 인버터금액
1년차 | 100 | 196.35 | 51726 | 10156400.1 | 121876801.2 | 1848000 | 0 | 21727080 | 98301721.2 |  | 20kW | 25kW | 3100000
2년차 | 99.4 | 196.35 | 51415.644 | 10095461.6994 | 121145540.3928 | 1848000 | 0 | 21727080 | 97570460.3928 |  | 30kW | 34kW | 3700000
3년차 | 98.8 | 196.35 | 51105.288 | 10034523.2988 | 120414279.5856 | 1848000 | 0 | 21727080 | 96839199.5856 |  | 40kW | 50kW | 4500000
4년차 | 98.2 | 196.35 | 50794.932 | 9973584.8982 | 119683018.7784 | 1848000 | 0 | 21727080 | 96107938.7784 |  | 50kW | 60kW | 4900000
5년차 | 97.6 | 196.35 | 50484.576 | 9912646.4976 | 118951757.9712 | 1848000 | 0 | 21727080 | 95376677.9712 |  | 60kW | 110kW | 7400000
6년차 | 97 | 196.35 | 50174.22 | 9851708.097 | 118220497.164 | 1848000 | 0 | 21727080 | 94645417.164 |  | 70kW | 110kW | 7400000
7년차 | 96.4 | 196.35 | 49863.864 | 9790769.6964 | 117489236.3568 | 1848000 | 0 | 21727080 | 93914156.3568 |  | 100kW | 110kW | 7400000
8년차 | 95.8 | 196.35 | 49553.508 | 9729831.2958 | 116757975.5496 | 1848000 | 0 | 21727080 | 93182895.5496
9년차 | 95.2 | 196.35 | 49243.152 | 9668892.8952 | 116026714.7424 | 1848000 | 0 | 21727080 | 92451634.7424
10년차 | 94.6 | 196.35 | 48932.796 | 9607954.4946 | 115295453.9352 | 1848000 | 0 | 21727080 | 91720373.9352 | 대출상환종료
11년차 | 94 | 196.35 | 48622.44 | 9547016.094 | 114564193.128 | 1848000 | 12800000 | 0 | 99916193.128 | 인버터 교체예상
12년차 | 93.4 | 196.35 | 48312.084 | 9486077.6934 | 113832932.3208 | 1848000 | 0 | 0 | 111984932.3208
13년차 | 92.8 | 196.35 | 48001.728 | 9425139.2928 | 113101671.5136 | 1848000 | 0 | 0 | 111253671.5136
14년차 | 92.2 | 196.35 | 47691.372 | 9364200.8922 | 112370410.7064 | 1848000 | 0 | 0 | 110522410.7064
15년차 | 91.6 | 196.35 | 47381.016 | 9303262.4916 | 111639149.8992 | 1848000 | 0 | 0 | 109791149.8992
16년차 | 91 | 196.35 | 47070.66 | 9242324.091 | 110907889.092 | 1848000 | 0 | 0 | 109059889.092
17년차 | 90.4 | 196.35 | 46760.304 | 9181385.6904 | 110176628.2848 | 1848000 | 0 | 0 | 108328628.2848
18년차 | 89.8 | 196.35 | 46449.948 | 9120447.2898 | 109445367.4776 | 1848000 | 0 | 0 | 107597367.4776
19년차 | 89.2 | 196.35 | 46139.592 | 9059508.8892 | 108714106.6704 | 1848000 | 0 | 0 | 106866106.6704
20년차 | 88.6 | 196.35 | 45829.236 | 8998570.4886 | 107982845.8632 | 1848000 | 0 | 0 | 106134845.8632
합계 |  |  |  |  | 2298596470.632 | 36960000 | 12800000 | 217270800 | 2031565670.632

## 수익성 분석기
[38 empty] | 주소 |  | 충청남도 아산시 영인면 아산호로638번길 35-56
[38 empty] | 설치용량 |  | 2000 |  |  |  | 공사금액 | [5 empty] | 70KW 미만 |  |  | 110.0189 | 5.8
[38 empty] | 월 발전량 |  | 222000 |  |  |  | 월 상환금액 |  | 0 |  |  |  | 70KW 이상 |  |  | 115.0803 | 6.8
[37 empty] | 현물 |  | SMP |  |  | 140.93 | 31286460
[45 empty] | 58226160 |  | #DIV/0! | % | 0 |  | 개월 | 13177744531.2
[39 empty] | REC |  |  | 80.9 | 26939700
[37 empty] | 안정화 |  | SMP |  |  | 149 | 33078000
[45 empty] | 54223500 |  | #DIV/0! | % | 0 |  | 개월 | 12271862520
[39 empty] | REC |  |  | 63.5 | 21145500
[37 empty] | 장기계약 |  | SMP |  |  | 67.5 | 14985000
[45 empty] | 43623000 |  | #DIV/0! | % | 0 |  | 개월 | 9872757360
[39 empty] | REC |  |  | 86 | 28638000
2069160
[20 empty] | 사업부지 : |  | 충청남도 아산시 영인면 아산호로638번길 35-56
[20 empty] | 설치용량 | [7 empty] | 발전 예상 시간
[20 empty] | (KWP) | [7 empty] | 양면모듈사용시 : 효율 +7 %
[20 empty] | 2000 |  | KW | [5 empty] | 4.0 시간
[20 empty] | 월평균 전기생산량 | [7 empty] | 현물 단가
[20 empty] | 현대양면,탄소2등급 모듈 | [7 empty] | 2022년 9월21기준
[20 empty] | 222000 |  |  | KW |  |  |  |  | SMP
REC
월평균 수입
REC가중치 - 1.5적용
[20 empty] | 58226160 | [5 empty] | 원
건축물 가중치 1.5적용
[6 empty] | RPS | [5 empty] | 2000 |  |  |  | kW |  |  | 태양광 발전 수익
[6 empty] | 월 전기생산량 : | [8 empty] | 222000 |  |  | KW |  |  | (현대 양면 탄소2등급 모듈)
1. 현물거래 | [20 empty] | 2. 20년 장기계약
SMP : 한국전력 판매 / REC : 전력거래소 판매 | [20 empty] | 장기계약 단가 - 탄소2등급 기준단가 : 156,901
SMP단가 |  |  | 140.93 | [5 empty] | 원 / KW |  |  |  |  | *22년 9월 21일 기준 | [6 empty] | SMP단가 |  |  | 67.5 | [6 empty] | 원 / KW |  |  | *22년 상반기 고정가격계약
REC단가 |  |  | 80.9 | [17 empty] | REC단가 |  |  | 86
SMP |  |  |  |  | REC | [6 empty] | 월 수익금 | [8 empty] | SMP |  |  |  | REC | [6 empty] | 월 수익금
31286460 |  |  |  | 원 | 26939700 | [5 empty] | 원 | 58226160 | [5 empty] | 원 |  |  | 14985000 |  |  | 원 | 28638000 | [5 empty] | 원 | 43623000 |  |  |  | 원
| 10년 원금이자 분할 상환 - 월상환액 : | [11 empty] | 0 |  |  |  | 원
[29 empty] | 시장 안정화 예상수익 |  |  |  |  | 장기계약
|  | 총 공사금액 | [18 empty] | 단위 : 원정 |  |  | 현물 거래
|  | 0 | [10 empty] | 원
[24 empty] | 58226160 | [9 empty] | 43623000
[21 empty] | 월 발전수익 | [7 empty] | 54223500
계통 연계비 별도
[34 empty] | #DIV/0! | %
[7 empty] | 금리 | [13 empty] | 연 수익률 |  |  | #DIV/0! |  |  | % |  | #DIV/0! |  |  |  | %
5.4%
[24 empty] | 0 |  |  | 개월 |  | 0 |  |  |  | 개월 | 0 | 개월
투자회수기간
계 약 금 | [9 empty] | 잔 금
0 |  |  |  |  | 원 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 원 | [6 empty] | 13177744531.2 |  |  |  |  | 12271862520 |  |  |  |  | 9872757360
20년 수익금
계약시 10% 납입 | [9 empty] | 사용전 검사 후 90%

## 설치비
1 | 97.6 |  | 20 | 3300 | 60 | 8200
2 | 97 |  | 25 | 3900 | 61 | 8320
3 | 96.4 |  | 26 | 4020 | 62 | 8440
4 | 95.8 |  | 27 | 4140 | 63 | 8560
5 | 95.2 |  | 28 | 4260 | 64 | 8680
6 | 94.6 |  | 29 | 4380 | 65 | 8800
7 | 94 |  | 30 | 4500 | 66 | 8920
8 | 93.4 |  | 31 | 4630 | 67 | 9040
9 | 92.8 |  | 32 | 4760 | 68 | 9160
10 | 92.2 |  | 33 | 4890 | 69 | 9280
11 | 91.6 |  | 34 | 5020 | 70 | 9400
12 | 91 |  | 35 | 5150 | 71 | 9510
13 | 90.4 |  | 36 | 5280 | 72 | 9620
14 | 89.8 |  | 37 | 5410 | 73 | 9730
15 | 89.2 |  | 38 | 5540 | 74 | 9840
16 | 88.6 |  | 39 | 5670 | 75 | 9950
17 | 88 |  | 40 | 5800 | 76 | 10060
18 | 87.4 |  | 41 | 5920 | 77 | 10170
19 | 86.8 |  | 42 | 6040 | 78 | 10280
20 | 86.2 | 1838 | 43 | 6160 | 79 | 10390
21 | 85.6 |  | 44 | 6280 | 80 | 10500
22 | 85 |  | 45 | 6400 | 81 | 10600
23 | 84.4 |  | 46 | 6520 | 82 | 10700
24 | 83.8 |  | 47 | 6640 | 83 | 10800
25 | 83.2 |  | 48 | 6760 | 84 | 10900
|  |  | 49 | 6880 | 85 | 11000
|  |  | 50 | 7000 | 86 | 11100
|  |  | 51 | 7120 | 87 | 11200
|  |  | 52 | 7240 | 88 | 11300
|  |  | 53 | 7360 | 89 | 11400
|  |  | 54 | 7480 | 90 | 11500
|  |  | 55 | 7600 | 91 | 11600
|  |  | 56 | 7720 | 92 | 11700
|  |  | 57 | 7840 | 93 | 11800
|  |  | 58 | 7960 | 94 | 11900
|  |  | 59 | 8080 | 95 | 12000
|  |  | 60 | 8200 | 96 | 12100
[5 empty] | 97 | 12200
[5 empty] | 98 | 12300
[5 empty] | 99 | 12400
[5 empty] | 100 | 12000